Załącznik nr 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia – wykonanie usługi polegającej na WYMIANY ODCINKA WODOCIĄGU W CIAGU DZIAŁEK 100;99-507 ORAZ POŁOŻENIE NOWEGO WODOCIAGU WZDŁUZ DZIAŁEK 506-517.

- Zamawiający PZD ROD im POGODNY – ze swej strony może pokazać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu miejsce i zakres prac. Długość linii wodnej do wymiany 75m do położenia nowego odcinak 220m

- Zakup usługi WYMIANY ODCINKA WODOCIĄGU W CIAGU DZIAŁEK 100;99-507 ORAZ POŁOŻENIE NOWEGO WODOCIĄGU WZDŁUŻ DZIAŁEK 506-517  obejmuje:

Część I : WYMIANY ODCINKA WODOCIĄGU W CIĄGU DZIAŁEK 100;99-507

- zakup i montaż odpowiednich rur PE na odcinku 75m

- wykopanie starej rury , ułożenie nowej rury i zakopanie jej

- połączenie wymienianego odcinka rury (75m) do starej rury stalowej 
z zaworem w istniejącej studzience, z drugiej po odcięciu należy zamontować studzienkę wraz z trójnikiem i zaworami odcinającymi.

- wykonanie na wymienianym odcinku przyłączy do przylegających 5 działek. Każde przyłącze ma zostać zakończone zaworem odcinającym  zamontowanym na terenie działki w studzience typu standard rain Bird. i połączone ze starymi podłączeniami.

Część II: POŁOŻENIE NOWEGO WODOCIAGU WZDŁUZ DZIAŁEK 506-517

- zakup i montaż odpowiednich rur PE na odcinku 220m  o zmniejszającej się średnicy w celu zapewnienia odpowiedniego ciśnienia w wodociągu.

- ułożenie nowej rury i zakopanie jej

- połączenie wymienianego odcinka rury do trójnika w studzience.

- wykonanie na wymienianym odcinku przyłączy do przylegających 11 działek. Każde przyłącze ma zostać zakończone zaworem odcinającym  zamontowanym na terenie działki w studzience typu standard rain Bird

- TERMIN WYKONANIA USŁUGI – 30.08.2019r.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY -  Oferta powinna być sporządzona na Formularzu cenowym załącznik nr 1  opatrzony pieczątką firmową i podpisem osoby upoważnionej.

- OCENA OFERT, WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ- Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium:

| Lp. | Kryteria oceny ofert | Waga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 90 |
| 2. | Gwarancja | 10 |

Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta wykonawcy  spełniające warunki udziału postępowaniu, która otrzyma największą ilość punktów w toku oceny ofert, obliczoną w oparciu o ustalone kryteria wg poniższego wzoru

Lp= C+TD

Lp – łączna liczba punktów

TD- gwarancja

C- cena

ZASADY OBLICZANIA  PUNKTÓW ZA POSZCZEGÓLNE KRYTERIA:

Kryterium 1

Punktacja za kryterium cena brutto oferty:

iloraz ofert najkorzystniejszej oraz badanej zostanie pomnożony przez wagę kryterium tj 90. Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną ilość punktów C=90

C= (CN:CB)x 90

CN- najniższa cena oferty

CB- cena badana

Kryterium 2

Kryterium gwarancji – zostanie ocenione według skali punktowej do 10 punktów. Wykonawca, który przyjmie czas gwarancji:

-       24 miesiące otrzyma 	  	 10 pkt

-       18 miesięcy otrzyma 		   5 pkt

-       12 miesięcy otrzyma 		   0 pkt

- ODBIÓR USŁUGI- potwierdzeniem realizacji zamówienia będzie protokół odbioru  oraz faktura.

- WARUNKI PŁATNOŚCI- Zamawiający dokonuje płatności za usługę przelewem na konto bankowe.

- OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI:

  - Ze strony ROD im POGODNY p. Tomasz WIŚNIEWSKI nr tel. 91 487 16 25 / w poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 19:00.

PREZES

ROD POGODNY

Krystyna ILCZUK